Obec Klieština na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 4 písm. g) a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona  č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene  a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, a o doplnení  zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení  a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení  vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Klieština č. 1/2014

(ďalej len  „ VZN“)

§ 1

Účel úpravy

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov a ochrana životného prostredia.

§ 2

Predmet úpravy

Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania obsahu žúmp na území obce Klieština.

§ 3

Vymedzení základných pojmov

Na účely tohto VZN :

1. Producent odpadových vôd akumulovaných v žumpe – je každý koho činnosťou odpadové

vody vznikajú.

2. Splašková odpadová voda – je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského

metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných

podobných zariadení, ktorá je nahromadená v žumpách.

3. Žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu

odpadových vôd z domácnosti. Žumpa nie je vodnou stavbou, a nevzťahuje sa na ňu režim

vodného zákona.

4. Obsah žúmp je podľa Zoznamu II prílohy č. 1 vodného zákona škodlivou látkou a platia pre

ňu ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5. Vlastník žumpy – je osoba, ktorá zriadila žumpu spôsobom určeným právnymi predpismi.

6. Užívateľ žumpy – je jej vlastník pokiaľ sa hodnovernými dokladmi nepreukáže opak (napr.

nájomná zmluva) .

§ 4

Zneškodňovanie odpadových vôd

1. Vlastník, prípadne užívateľ žumpy, v ktorej sa akumulujú odpadové vody, je povinný pri

ich likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.

2. Pri nakladaní s obsahom žumpy je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné

prostredie.

§ 5

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

1. Žumpa nie je vodná stavba.

2. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej

kanalizácie.

3. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.

4. Na žumpu sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

v platnom znení vydáva stavebné povolenie spolu s povolením stavby, z ktorej bude

zachytávať odpadové vody. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať

dodatočne, ide podľa § 139b ods. 6 písm. b) tohto zákona o drobnú stavbu, ktorá plní

doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a pri dodržaní zastavanej plochy nepresahujúcej 25

m2  a hĺbky 3 m na ňu postačí podľa § 55 ods. 2 tohto zákona ohlásenie stavebnému

úradu.

5. Žumpu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo

obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

6. Žumpa sa umiestňuje tak, aby bolo možné vyberať jej obsah.

7. Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná

slovenskými technickými normami.

8. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.

9. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.

10. Stavebník je povinný uchovávať doklad o vodonepriepustnosti žumpy počas celej doby

trvania stavby.

§ 6

Povinnosti spojené s užívaním žumpy

1. Užívateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak , aby nedochádzalo

k úniku obsahu žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov

alebo životného prostredia.

2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch

primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených

právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov a v súlade s platnými právnymi

predpismi.

3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to

určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

4. Užívateľ žumpy je povinný na požiadanie starostovi obce, poslancom obecného

zastupiteľstva a kontrolórovi obce predložiť doklad o vývoze obsahu žumpy. Týmto nie

sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.

5. Užívateľ žumpy je povinný uchovať doklad o zneškodnení obsahu žumpy po dobu jedného

roka odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy.

6. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd – napr. studní, potokov a riek, prípadne pôdy

v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je

užívateľ žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy.

7. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené.

8. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky

poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. Zakazuje

sa vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd a do verejnej kanalizácie.

§ 7

Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať :

1. Starosta obce

2. Poslanci obecného zastupiteľstva

3. Kontrolór obce

§ 8

Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.

372/1990 Zb . o priestupkoch v platnom znení.

2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom

znení uložiť pokutu do výšky 33 eur.

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN

môže Obec Klieština v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb . o obecnom

zriadení v platnom znení uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.

§ 9

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvo v Klieštine dňa 12.11.2014, uznesením

číslo  5 /2014

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2015

Helena Koštialiková, v. r.

starostka obce

VZN č.    1 /2014 zverejnený dňa :  13.11.2014